| Composition de la gaine technique logement (GTL) : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Compteur électrique : Il mesure l'électricité consommée dans le foyer. Exprimées en kWh, permet d’établir la facture de l'utilisateur. |
|  |  |  | Disjoncteur d'abonné ou disjoncteur de branchement : Il a un rôle de limitation et de protection AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protection) |
|  |  |  | Tableau électrique ou coffret électrique pré-équipé : Il garantit la sécurité des occupants de la maison en accueillant les éléments de protection et de coupure des circuits électriques en un seul lieu. |
|  |  |  | Interrupteur ou interrupteur différentiel : Il protège les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). |
|  |  |  | Disjoncteur : Il permet de couper l'électricité en cas de court-circuit ou de surintensité. |
|  |  |  | Porte-fusibles 1P+N et fusible ou coupe circuit : Il est conçu pour couper le courant électrique lors d’une surcharge ou d’un court-circuit (interdit en neuf et grosse rénovation avec la norme NFC15-100) |
| Les différentes prises : |  |  |  |
|  | Prise de courant avec terre : Interface entre l'alimentation et les appareils électriques branchés dans un logement. |  |  |
|  | Prise de courant IP 55 : Elle est protégée contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions (utilisation en extérieur) |  |  |
|  | Prise TV murale : Permet de raccorder un appareil (TV) à un réseau hertzien. |  |  |
|  | Prise TV FM : Permet de raccorder un appareil (TV et / ou radio) à un réseau hertzien |  |  |
|  | Prise TV-FM-SAT : Permet de raccorder un appareil (TV, radio et satellite) à un réseau télévisuel. |  |  |
|  | Double chargeur USB : Il permet de recharger deux appareils mobiles à une vitesse optimale. |  |  |
|  | Prise RJ-45- Prise Ethernet : Accès à un Internet filaire, depuis n'importe quelle pièce, sans vous tenir à proximité de box ADSL ou fibre optique. |  |  |
| Les dispositifs de commande : |  |  |  |
|  | Interrupteur va et vient : Il ouvre et ferme le circuit électrique qui alimente en courant électrique un point lumineux. |  |  |
|  | Interrupteur double allumage : C’est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit. |  |  |
|  | Interrupteur à voyant : C’est un interrupteur possédant un voyant témoin (cave ou extérieur) pour ne pas oublier d'éteindre la lumière. |  |  |
|  | Interrupteur IP55 : Ils sont protégés contre les poussières (IP5x) et contre les projections d'eau de toutes directions à la lance (IPx5). |  |  |
|  | Bouton poussoir à voyant : Un voyant permet de repérer l'interrupteur électrique dans l'obscurité. |  |  |
| Les câbles et gaines électriques : |  |  |  |
|  | Câble Ethernet, Câble Rj45, Câble Réseau : Il s'agit d'un câble utilisé pour la transmission de données informatiques. |  |  |
|  | Câble de télévision ou câble coaxial : Son rôle est de transmettre les données issues des signaux numériques et analogiques audio et vidéo vers un appareil. |  |  |
|  | Fil électrique monobrin : Un fil électrique sert au transport de l'électricité. L'intérieur du fil électrique est appelée l'« âme » du fil électrique. |  |  |
|  | Fil électrique multibrin : Le câble multibrin possède plusieurs brins et est plus souple que le câble monobrin. |  |  |
|  | Câble électrique : Un câble électrique est un ensemble de conducteurs qui permet la circulation d'un courant alternatif ou continu, du générateur à l'appareil à alimenter. |  |  |
|  | Gaine électrique ICTA pré-filée : Une gaine préfilée est un type de conduit utilisé dans les installations électriques pour faciliter le passage des câbles et fils électriques. |  |  |
|  | Gaine électrique ICTA : Elle est utilisée pour regrouper et encastrer plusieurs fils dans un mur. C’est un conduit isolant qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs. |  |  |
|  | Tube IRL : Les tubes IRL sont destinés à protéger les câbles électriques. |  |  |
|  | Goulotte : La goulotte est un conduit électrique utilisée partout dans la maison, notamment pour équiper un plan de travail type cuisine ou bureau. |  |  |
| Autres : |  |  |  |
|  |  | Socle (Point de centre) DCL D67 P55 + douille + fiche E27 : Le DCL pour Dispositif de Connexion pour Luminaire est un boitier qui permet de brancher l’alimentation électrique d’un point d’éclairage. |  |
|  |  | Multiprise avec interrupteur : Elle permet de relier plusieurs appareils électriques au courant au travers d'une seule et même prise électrique (attention à la puissance). |  |
|  |  | Rallonge électrique : Une rallonge, appelée aussi cordon prolongateur est très utile au quotidien. |  |
|  |  | PRISE 2 PÔLES + TERRE MÂLE : |  |