- Rôle :

La prise commandée permet d’alimenter un point lumineux à partir d’un ou plusieurs points de commande.

Q1

Protection différentielle

30 mA

Q2

Disjoncteur divisionnaire

S

Interrupteur

Limites de l’installation électrique du pavillon

Fournisseur

d’énergie

Q0

Disjoncteur général

Partie réservée au fournisseur d’énergie

Début de l’installation

L

Prise 2 P + T

Structure de l’installation :

- Le symbole :

| Fonction : | Interrupteur : | Prise : |
| --- | --- | --- |
| Symbole pour les schémas développés et multifilaires |  |  |
| Symbole pour les schémas architecturaux et unifilaires |  |  |

N          Ph       PE

Ph 	conducteur de phase

N 	Conducteur neutre

PE 	Conducteur de terre

Schéma développé :

Q2

- La norme :

La norme NF C 15-100 impose :

- L’utilisation de conducteur (fils) de 1,5 mm², âme en cuivre

- 2 socles maximum par interrupteur,

- La protection d’un circuit par un disjoncteur de 16A.