- Rôle :

Le va et vient est un montage qui permet d’utiliser deux points de commande pour commander un circuit d’éclairage (exemple la salle de classe).

- Structure de l’installation :

Q1

Protection différentielle

30 mA

Q2

Disjoncteur divisionnaire 16 A max

S1

Interrupteurs va et vient

Limites de l’installation électrique du pavillon

Q0

Disjoncteur général

Début de l’installation

L

Point lumineux

S2

- Le symbole :

Il s’agit des symboles normalisés de représentation des différents éléments de l’installation

| Fonction : | L 1 2 Interrupteur : |
| --- | --- |
| Symbole pour les schémas développés et multifilaires |  |
| Symbole pour les schémas architecturaux et unifilaires |  |

- Schéma développé :

N          P         PE

Ph 	conducteur de phase

N 	Conducteur neutre

PE 	Conducteur de terre

Q2

1

1

L

L

2

2