- Rôle :

Le simple allumage permet d’allumer ou d’éteindre un ou plusieurs points lumineux à partir d’un seul point de commande.

- Structure de l’installation :

Q1

Protection différentielle

30 mA

Q2

Disjoncteur divisionnaire 16 A max

S

Interrupteur

Limites de l’installation électrique du pavillon

Fournisseur

d’énergie

Q0

Disjoncteur général

Partie réservée au fournisseur d’énergie

Début de l’installation

L

Point lumineux

- Le symbole :

Il s’agit des symboles normalisés de représentation des différents éléments de l’installation

| Fonction : | Centre : | Applique : | Interrupteur : |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbole pour les schémas développés et multifilaires |  |  |  |
| Symbole pour les schémas architecturaux et unifilaires |  |  |  |
| Photographie |  |  |  |

- Schéma développé :

Le schéma développé permet de comprendre le fonctionnement du montage. Il ne respecte pas l’implantation géographique.

Remarques :

- Le conducteur de terre est de couleur vert/jaune.

- Le conducteur neutre est de couleur bleue.

- Le conducteur de phase peut-être de couleurs : rouge, noire ou marron

N          Ph       PE

Ph 	conducteur de phase

N 	Conducteur neutre

PE 	Conducteur de terre

Q2

- La norme :

La norme NF C 15-100 impose :

- L’utilisation de conducteur (fils) de 1,5 mm²,

- 8 points lumineux maximum par protection,

- La protection d’un circuit d’éclairage est réalisée par un disjoncteur de 16A maxi (souvent un 10A).

Tableau de répartition

Disjoncteur divisionnaire 16A max (10A)

Q1

Q2

Q0 : Disjoncteur général ou d’abonné

Protection différentielle 30 mA

Schéma de câblage :