CH3 : Câblage électrique NFC 15-100

TD 2 : Câblage d’une prise

LE SOIN DU TRAVAIL BIEN FAIT ET TRES IMPORTANT.

ACTIVITE 1 : (20 minutes)

Sans explication du professeur, brancher les câbles électriques fournis sur les matériels ci-dessous :

- Un disjoncteur différentiel.

- Un disjoncteur magnéto thermique 16A.

- Une prise électrique.

CORRECTION AVEC LE PROFESSEUR

ACTIVITE 2 : (20 minutes)

APRES LES EXPLICATIONS DU PROFESSEUR.

Même travail que l’activité 1 avec un disjoncteur 20A. Vous utiliserez donc du câble 2,5 mm2

ACTIVITE 3 : (10 minutes)

APRES LES EXPLICATIONS DU PROFESSEUR.

En position Ohmètre mesurer la conductibilité des câbles électriques.

En position Ohmètre mesurer la conductibilité des disjoncteurs dans les différentes positions.

Utilisez le bouton test du disjoncteur différentiel. Que ce passe t’il ? Pourquoi ?

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Récapitulation des points.

| ACTICITE I (1 point) |  |  |  | ACTIVITE 2 (3 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câblage |  | /0,5 point |  | Câblage |  | /1 point |  |
| Propreté |  | /0,5 point |  | Propreté |  | /1 point |  |
|  |  |  |  | Autonomie |  | /1 point |  |

| ACTIVITE 3 (1 point) |  |  |  | Rangement/Propreté |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câbles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disjoncteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouton test |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | /1 point |  |  |  |  |  |  |

TOTAL :			/ 5