CH3 : Câblage électrique NFC 15-100

TD 3 : Câblage d’un simple allumage

LE SOIN DU TRAVAIL BIEN FAIT ET TRES IMPORTANT.

LIRE LE DOCUMENT AVANT

ACTIVITE 1 : (30 minutes)

Sans explication du professeur, brancher les câbles électriques fournis sur les matériels ci-dessous :

- Un disjoncteur différentiel.

- Un disjoncteur magnéto thermique 10A.

- Un interrupteur.

- Une lampe.

CORRECTION AVEC LE PROFESSEUR

ACTIVITE 2 : (30 minutes)

APRES LES EXPLICATIONS DU PROFESSEUR.

Même travail que l’activité 1.

ACTIVITE 3 : (10 minutes)

En position Ohmmètre mesurer la conductibilité des câbles électriques.

En position Ohmmètre mesurer la conductibilité de l’interrupteur dans les différentes positions.

Récapitulation des points.

| ACTICITE I (1 point) |  |  |  | ACTIVITE 2 (3 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câblage |  | /1 point |  | Câblage |  | /2 point |  |
| Propreté |  | /1 point |  | Propreté |  | /2 point |  |
|  |  |  |  | Autonomie |  | /2 point |  |

| ACTIVITE 3 (1 point) |  |  |  | Rangement/Propreté |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câbles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interrupteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | /2 point |  |  |  |  |  |  |

TOTAL :			/ 10