CH3 : Câblage électrique NFC 15-100

TD 4 : Câblage d’un vas et vient

NOM :

LE SOIN DU TRAVAIL BIEN FAIT ET TRES IMPORTANT.

LIRE LE DOCUMENT AVANT

ACTIVITE 1 : (1 Heure)

Suite aux explications du professeur et du travail déjà effectué sur le simple allumage, brancher les câbles électriques fournis sur les matériels ci-dessous de façon à créer un vas et vient :

- Un disjoncteur différentiel.

- Un disjoncteur magnéto thermique 10A.

- deux interrupteurs.

- Une lampe.

ACTIVITE 2 : (10 minutes)

En position Ohmmètre mesurer la conductibilité des câbles électriques.

En position Ohmmètre mesurer la conductibilité de l’interrupteur dans les différentes positions.

Récapitulation des points.

| ACTICITE 1 (8 point) |  |  |  | ACTIVITE 2 (2 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câblage |  | /3 point |  | Câbles |  | /1 point |  |
| Propreté |  | /2 point |  | Interrupteur |  | /1 point |  |
| Autonomie |  | /3 point |  |  |  |  |  |

Autres remarques :

TOTAL :			/ 10