Caractéristiques techniques

| Fonctions | Capacimètre, Fréquencemètre, Temperature |
| --- | --- |
| Type de mesure | AC/DC, Température, TRMS AC |
| Courant max AC (A) | 400 A |
| Nombre de points d'affichage | 4 000 |
| Courant max (A) | 400 |
| Type d'affichage | LCD |

Caractéristiques techniques Résistance : 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4M Ω, 40 MΩ. Fréquence : 10 Hz à 1 MHz. Capacité : 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF, 4 mF, 40 mF. Température : - 40 à + 1000 °C. Test de diode, de continuité et test sans contact (100 V RMS à moins de 10 mm). Niveau de protection CAT III 600 V.

https://www.youtube.com/watch?v=mJP3PundbAA