- Que peut-on mesurer avec cette pince ampèremétrique ?

- Cette pince est aussi appelée pince multimètre, qu’est ce qu’un multimètre ?

- Comment est-elle alimentée ?

- Comment est protégée cette pince ampèremétrique ?

- Compléter le tableau suivant :

| Quel est le symbole d’un signal alternatif ? | Quel est le symbole d’un signal continu ? |
| --- | --- |
| Représentation d’un signal alternatif : | Représentation d’un signal continu : |
| Caractéristiques du signal : | Caractéristiques du signal : |

- Qu’indique l’afficheur de la pince quand il y a un dépassement du calibre ?

- A l’aide d’un exemple, définissez la notion de calibre.

- Les différentes unités des grandeurs électriques : compléter le tableau suivant :

|  | Giga | Méga | Kilo | Unité | Milli | Micro | nano | Unités : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensité : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résistance : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Connaissez-vous d’autres unités de grandeurs dans le domaine de l’électricité et de l’électronique ? Si oui lesquelles et complétez le tableau ci-dessus.

- Compléter le tableau suivant :

| Je veux mesurer : | fonction : | unité : | Position du sélecteur de la pince : | Indication sur l’afficheur LCD : | Comment je procède pour faire la mesure ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La tension d’une pile |  |  |  |  | ❶ J’insère le cordon noir dans la borne ……….. , le cordon rouge dans la borne ……….. ❷ Je pivote le sélecteur sur le calibre……….. ❸ Je réalise la mesure. ❹ Je lis la tension mesurée sur l’afficheur. |
| La tension de la prise électrique |  |  |  |  | ❶ J’insère le cordon noir dans la borne ……….. , le cordon rouge dans la borne ……….. ❷ Je pivote le sélecteur sur le calibre ……….. ❸ Je réalise la mesure avec des ……….. ❹ Je lis la tension mesurée sur l’afficheur. |
| Le courant du projecteur de lumière branché sur une prise électrique |  |  |  |  | ❶ Je pivote le sélecteur sur le calibre ……….. ❷ Je passe le ……….. (……….. conducteur) entre les………... ❸ Je lis la valeur de l’intensité mesurée sur l’afficheur. |
| Une résistance électrique |  |  |  |  | ❶ J’insère le cordon noir dans la borne ……….., le cordon rouge dans la borne ……….. ❷ Je pivote le sélecteur sur le calibre ……….. ❸ Je réalise la mesure. ❹ Je lis la valeur de la résistance mesurée sur l’afficheur. |
| La température de la salle |  |  |  |  | ❶ Je pivote le sélecteur sur la position ……….. ❷ J’insère l’adaptateur de ……….. ainsi que la ……….. sur l’adaptateur. ❸ Je lis la valeur mesurée sur l’afficheur. |
| Une fréquence |  |  |  |  | ❶ J’insère le cordon noir dans la borne ……….. , le cordon rouge dans la borne ……….. ❷ Je pivote le sélecteur sur la position ………..……….. ❸ Je réalise la mesure. ❹ Je lis la valeur mesurée sur l’afficheur. |
| Une capacité |  |  |  |  | ❶ J’insère le cordon noir dans la borne ……….. , le cordon rouge dans la borne ……….. ❷ Je pivote le sélecteur sur la position ………..……….. ❸ Je réalise la mesure. ❹ Je lis la valeur mesurée sur l’afficheur. |
| Arrêt de l’appareil : |  |  |  |  | Je pivote le sélecteur sur la position ……….. |