Structure d’une installation :

Une installation électrique est un ensemble d’éléments qui a pour but d’amener en toute sécurité l’énergie électrique aux récepteurs. L’installation doit assurer la protection des personnes et des matériels contre tous les risques électriques.

Les éléments d’une installation :

|  | Désignation : |  | Symbole : | Fonction : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation de l’installation : |  |  |  |  |
| Comptage : |  |  |  |  |
| Protection : |  |  |  |  |
| Alimentation des récepteurs : |  |  |  |  |

Application :

Compléter le schéma électrique (symboles manquants et désignation des appareils).

Le réseau de distribution public basse tension :

En France, le réseau de distribution public basse tension délivre une tension alternative sinusoïdale.

La tension peut être :

- 230 V monophasée (deux conducteurs : une phase et un neutre) ;

- ou 230 V / 400 V triphasée (quatre conducteurs : trois phases et un neutre)

Synthèse :

Identification des éléments du tableau électrique :

Identification des éléments du schéma :

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧