- Rôle :

Les prises de courant 2P + T servent à alimenter des récepteurs mobiles (fer à repasser, téléviseur, lampe de chevet, …). L’intensité maximale que peut délivrer une prise électrique est de 16A.

- Structure de l’installation :

Q3

Q4

PC 10/16 A

Limites de l’installation électrique du pavillon

Fournisseur

d’énergie

Q0

Partie réservée au fournisseur d’énergie

Début de l’installation

- Le symbole :

| Symboles pour les schémas développés et multifilaires |  |
| --- | --- |
| Symboles pour les schémas architecturaux et unifilaires |  |

- Câblage d’une prise :

N          P         PE

Schéma développé :

- La norme :

La norme NF C 15-100 impose :

- En conducteur		: 	 socles de prises par circuit, protégés par un disjoncteur 		 max.

- En conducteur 		: 	 socles de prises par circuit, protégés par un disjoncteur 		 max.

- Toutes les prises doivent être munies d’éclips et d’une fiche de terre.

La norme NF C 15-100 impose des circuits spécialisés (pour le gros électroménager) :

- Un circuit cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson, disjoncteur 		et de fils conducteurs		     )

- Au moins trois circuits spécialisés : alimentation des appareils de type : lave-linge, lave-vaisselle, four, congélateur, sèche-linge (utilisation de fils conducteur de diamètre 		et de disjoncteurs	     ).

- Schéma de câblage :

Tableau de répartition

Q3

Q4

Q0